Приложение

к постановлению Администрации

МО СП  «сельсовет «Бурдекинский»

Сергокалинского района РД

от «31» 12. 2021г. №81-п

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Приведения качествапитьевой воды

в соответствиес установленными

требованиями на территории МО

сельского поселения

«сельсовет «Бурдекинский»

Сергокалинского района РД в период    2022-2026 гг.

2021 г.

| СОГЛАСОВАНО: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш» / / А.С.Тагиров « » _________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации СП «сельсовет «Бурдекинский» / / Абдулкеримов Д А. «__» ______2022 г. |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями на территории МО сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» Сергокалинского района РД, на период 2022-2026 гг.»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории МО сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» на период 2022-2026 |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведения качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями» на территории МО сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» от 28.02.2020 г. № 12 |
| Разработчик программы | Администрация МО сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» |
| Исполнители программы | Администрация МО сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» |
| Цели программы | Бесперебойное обеспечение населения и прочих потребителей сельсовет «Бурдекинский питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.41074-01; |
| Задачи Программы | Реализация программы планируется на 2022-2026г.г. рациональное использование питьевой водой население прочих потребителей сельского поселения; |
| Перечень основных мероприятий инвестиционной программы | Мероприятия по повышению качества водоснабжения поселения; |
| Важнейшие показатели позволяющие оценить ход реализации программы | Улучшение санитарного благополучия территорий, приведение объектов муниципального образования к требуемому эксплуатационному уровню, в части обеспечения питьевой водой |
| Источники финансирования программы | финансовые средства бюджетных источников включенные и принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы - бюджет Администрации МО СП «сельсовет «Бурдекинский» . |
| Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов | Реализация мероприятий позволит: - повысить качество питьевой воды и надежность жилищно- коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение надежности работы системы водоснабжения; |

ВВЕДЕНИЕ:

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении », постановлением правительства РФ от 29.07.2013года № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность сфере водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории МО СП «сельсовет «Бурдекинский».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью обеспечения

ресурсоснабжения, формирования рыночных механизмов функционирования

жилищно-коммунального комплекса и условий привлечения инвестиций,

формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов,

повышения эффективности градостроительных решений, повышения качества

питьевой воды.

Цель программы: Бесперебойное обеспечение населения и прочих потребителей сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

Расширение и техническое перевооружение объектов водоснабжения МО СП «сельсовет «Бурдекинский» для обеспечения ввода новых мощностей системы

водоснабжения на территории поселения в соответствии с техническим заданием.

Задачи Программы: Реализация программы планируется на 2022-2026 г.г.

рациональное использование питьевой водой население прочих потребителей

сельского поселения;

Основные сведения:

Полное наименование юридического лица:  Муниципальное образование сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» Сергокалинского района РД.

Адрес юридический: 368514, Республика Дагестан, Сергокалинский район, с. Бурдекиул.Бурдекинская- 15.

Глава администрации:  Абдулкеримов Д А

Организационно- правовая форма: Администрация МО  СП «сельсовет «Бурдекинский»

Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей:

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по Республики Дагестан  в  г. Избербаше удельный вес проб водопроводной воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

водоснабжения.

Контроль качества.

Контроль качества осуществляется лабораторией ТО Управления Роспотребнадзора по Республики Дагестан  в  г. Избербаше.

Сети водоснабжения:

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения «сельсовет «Бурдекинский» Сергокалинского  района на 2021год :5,5 км.

С учетом вышеизложенного и в целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения сельского поселения, требований Федерального закона от 07.12.2011г.№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и соблюдения Федеральногозакона № 52 ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическомблагополучии населения», а также на основании ч.1,2 ст.50 Федерального закона«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г№52-ФЗ необходимо обеспечить выполнение нижеследующих мероприятий:

1. Разработатьна основании технического задания План мероприятий по приведениюкачества питьевой воды сельского поселения в соответствие сустановленными требованиями и представить на согласование в Управление Роспотребнадзора по РД  в г.Избербаш(п.7 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416– ФЗ)

2. Разработать и согласовать инвестиционную программу с органами

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш,  как и план мероприятий по приведению качествапитьевой воды населенных пунктов в соответствие с установленными

требованиями (п.6.ч.1.ст.6 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 – ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере

водоснабжения и водоотведения»)

3. Провести инвентаризацию водопроводных сетей.

Результаты инвентаризации в виде схемы водоснабжения и водоотведения

представить в ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г.Избербаш.

(ст.ст.38,40 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 – ФЗ)

4. Откорректировать программу производственного контроля качества питьевой

воды СП МО с учетом сведений о средних уровнях не соответствия воды за

2018 год и представить на согласование в ТО Управление Роспотребнадзора

по РД в г.Избербаш (ст.ст. 25, 41 Федерального закона от 07.12.2011г. №416– ФЗ)

5. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте

муниципального образования СП «сельсовет «Бурдекинский» в сети «Интернет» сведения о качествепитьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведению качествапитьевой воды в соответствие с установленными требованиями и о

результатах не соответствия питьевой воды. (п.10 ст.23 Федерального закона

от 07.12.2011г. №416 – ФЗ)

6. Получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические

заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на

использование водных объектов для питьевого, хозяйственно – бытового

водоснабжения МО СП «сельсовет «Бурдекинский» (ст.18 ч.3 Федерального закона №52 ФЗ от30.03.1999г)

7. Разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых

для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и получить в

установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о

соответствии санитарным правилам и нормам (ст.18 ч.4 Федерального закона

№52 ФЗ от 30.03.1999г. и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)

8. Обязать гарантирующие организации заключить договор с аккредитованной

лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля

качества питьевой воды МО СП «сельсовет «Бурдекинский» на 2022 год (радиологические,

вирусологические, паразитологические, микробиологические, санитарно-

химические исследования) (Постановление Правительства РФ №10 от

06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и

безопасности питьевой воды»)

09. Обязать организации, осуществляющие холодное водоснабжение с

использованием централизованной системы водоснабжения в МО СП «сельсовет «Бурдекинский» представлять в органы Роспотребнадзора сведения о возникновении на объектахи сооружениях системы холодного  водоснабжения аварийныхситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к

ухудшению качества питьевой  воды и условий водоснабжения

населения в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем холодного водоснабжения».

10.Обязать организации осуществляющие холодное  водоснабжение с

использованием централизованной системы водоснабжения в МО СП «сельсовет «Бурдекинский» информировать органы Роспотребнадзора о факте несоответствия качества холодной  воды установленным требованиям в соответствии с п.22

Постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015г. №10

«О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности

питьевой воды, горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем холодного водоснабжения».

Основные технические трудности, которые испытывает администрация,

заключаются в следующем:

- длительная эксплуатация, старение сетей и сооружений систем холодного

водоснабжения и, как следствие, увеличение вероятности возникновения аварийныхситуаций;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода

потенциальных и существующих (не присоединенных) объектов капитального

строительства;

Характеристика потребителей услуг:

Потребителями питьевого водоснабжения на территории СП «сельсовет «Бурдекинский» является сельское население, бюджетные учреждения, организации,

предприятия, торговые объекты, и прочие потребители.

Система программных мероприятий:

С целью исполнения Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ « О

водоснабжении и водоотведении» разработан план мероприятий (дорожная карта) поприведению качества питьевой воды системы водоснабжения в СП «сельсовет «Бурдекинский» в соответствии с установленными требованиями действующегозаконодательства на 2018-2020 г.г.» №129 от 25.102017г.

Эффективность мероприятий инвестиционной программы:

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь следующих

результатов:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения;

- снижение потерь воды в сетях;

- обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными

требованиями;

- повышение комфортности проживания;

- улучшить экологическую обстановку на территории поселения;

- уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшение износа объектов водоснабжения.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы:

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы

администрации СП «сельсовет «Бурдекинский» на период 2022-2026 г.г. по развитию объектовводоснабжения в СП «сельсовет «Бурдекинский» источниками финансированияинвестиционной программы могут быть:

- собственные средства Администрации СП «сельсовет «Бурдекинский»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на

подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных,

региональных, муниципальных целевых программ.

Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы:

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.Обстоятельства, обуславливающие возникновения рисков: Превышение фактическойстоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве РФ;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при

планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

1. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализацииуслуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для Программы.

2. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в

рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения

работ подрядными организациями.

Из трех выше перечисленных факторов риска наиболее реальным

представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно

недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва

Инвестиционной программы.

Пересмотр (внесение изменений) Программы:

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по

предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложению организации,осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренныхФедеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировкиинвестиционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением ПравительстваРФ от 29.07.2013 г. № 641 и иными нормативными актами.